**REGISTRE D’AUTOCONTROLS IN SITU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data/**  **hora** | **PUNT DE LA XARXA** | **CLOR** | | **ORGANOLÈPTICS** | | | **TERBOLESA** | **RESPONSABLE** | **LOT HIPOCLORIT** |
| **clor lliure** | **clor total** | **color** | **olor** | **gust** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**REGISTRE D’AUTOCONTROLS IN SITU**

|  |  |
| --- | --- |
| ORGANOLÈPTICS: COLOR, OLOR, GUST | |
| **H** | Si el color, olor o gust són els HABITUALS |
| **A** | Si el color, olor o gust estan ALTERATS. Cal especificar l’alteració |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punt de mostreig** | **Nivells de clor** | | | | **Terbolesa** | | **Paràmetres organolèptics: color, olor, sabor** |
| **Clor residual lliure** | | **Clor total** | ***Freqüència de mesura i registre*** | **Màxim** | ***Freqüència*** |
| **mínim** | **màxim** | **màxim** | ***Freqüència de mesura i registre*** |
| **Capçalera / ETAP** | **0.5** ppm o mg/l | **1** ppm o mg/l | 3 ppm o mg/l | Telecontrol diari + | **1 UNF** | *2 cops per setmana* | *2 cops per setmana* |
| **Capçalera  Aigua de compra** | 0.2 ppm o mg/l | 1 ppm o mg/l | 3 ppm o mg/l | Telecontrol diari + | 5 UNF | *2 cops per setmana* | *2 cops per setmana* |
| **Xarxa** | **entre 0.2 i 0.6** ppm o mg/l | 1 ppm o mg/l | 3 ppm o mg/l | Telecontrol diari + | **5 UNF** | *2 cops per setmana* | *2 cops per setmana* |