**COMUNICACIÓ A LA POBLACIÓ SOBRE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM**

***Segons els articles 23 i 27 del Real decret 140/2003****, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, s’han de comunicar els incompliments, anomalies i autoritzacions d’excepció als valors paramètrics d’aptitud de l’aigua de* consum*. La comunicació als consumidors i altres gestors s’ha de fer en un termini de 24 hores després de la valoració de l’autoritat sanitària.*

|  |
| --- |
| **PARÀMETRE: TRIHALOMETANS** |

En els controls de la qualitat de l’aigua de consum que es fan al vostre municipi, d’acord amb el RD 140/2003 s’han detectat nivells de trihalometans superiors als establerts a la normativa vigent:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data mostra | Punt mostreig | Zona d’abastament | Resultat | Valor RD |
|  |  |  |  | ˃ 50 µg/l |

**MESURES ADOPTADES PER L’AJUNTAMENT** (esborrar les que no s’hagin portat a terme)

* S’està revisant la qualitat de l’aigua de la captació.
* S’està revisant el procediment emprat en la potabilització de l’aigua.
* S’ha barrejat l’aigua amb una altra de baix contingut en trihalometants, per tal de disminuir-ne la concentració.

**RISC SANITARI**

# Els trihalometans presents a l’aigua són substàncies volàtils i per tant és possible una exposició per inhalació o cutània durant la dutxa.

# El consum continuat de trihalometants en l’aigua té un possible efecte cancerigen.

**RECOMANACIONS A LA POBLACIÓ**

* No es recomanable el consum habitual d’aigua amb nivells de trihalometants superiors als establerts per la normativa.

Lloc i data

Referències bibliogràfiques:

[Guia de qualitat de l’aigua de l’OMS](http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/es/)

[Real Decreto 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-3596)

[Desenvolupament de l’article 27.7 del real decret 140/2003, de 7 de febrer.](https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/docs/articulo_27_7_rd_140_2003.pdf)

[Programa de Vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya](http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/empreses_gestores_de_subministrament_daigua/programa_de_vigilancia_i_control_sanitari_de_les_aigues_de_consum_cat/)